## Все колонки
Прайс-лист розничных цен
серия/модель | источники питания |  |  | примерный полезный объём (подробности на сайте) | [9 empty] | рабочая температура |  |  |  | термореле |  | потребляемая мощность |  |  |  | материал прокладок |  | крепёж |  | материал кабельных вводов |  | класс защиты IP 66 | покрытие полиэфирной краской | нагреватель под стеклом | нагреватель на телекамере | нагреватель на монтажной пластине | обогрев стекла по периметру | цена
| встроенный источник для питания телекамеры | входное напряжение подводимое к кожуху | напряжение для питания телекамеры (от источника питания) / через переключатель | 160x55x60 мм | 180x55x60 мм | 180x70x66 мм | 200x70x66 мм | 210x70x66 мм | 225x70x66 мм | 260x70x66 мм | 270x70x66 мм | 285x70x66 мм | 320x70x66 мм | -10…+40 0 C | -30…+40 0 C | -52…+40 0 C | -65…+40 0 C | электронное | биметаллическое | 5 Вт | 10 Вт | 20 Вт | 30 Вт | авиационная резина | пенополипропилен | нержавеющий | оцинкованный | латунь | полиамид
ФРЕШ для умеренного климата
Серия 260 (кронштейн МВ29 входит в комплект поставки) для умеренного климата
fresh 260S | ● | ~220 B | =12 В или ~ 24 В |  |  |  |  | ● | [6 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 5817.1881
fresh 260S-24V | ● | ~24 В | =12 В или ~ 24 В |  |  |  |  | ● | [6 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 5871.7761
fresh 260 |  | ~220 В | ~220 В | [5 empty] | ● | [5 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 5183.492
fresh 260-12V |  | =12 В | =12 В | [5 empty] | ● | [5 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 5159.758
fresh 260-24V |  | ~24 В | ~24 В | [5 empty] | ● | [5 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 5233.3332
SPECIAL для специального применения
Серия 260 (кронштейн МВ29 входит в комплект поставки) для экстремально холодного климата
SVS26P | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В |  |  |  | ● | [9 empty] | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  | ● | 11013.4394
SVS26P-12V | ● | =9...18 В | =9 /=12 В |  |  |  | ● | [9 empty] | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  | ● | 15204.6819
SVS26P-42V | ● | ~42 В | =12 / =9 В или ~ 24 В |  |  |  | ● | [9 empty] | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  | ● | 14257.9446
Серия 320 (кронштейн МВ29 входит в комплект поставки) для экстремально холодного климата
SVS32P | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | [6 empty] | ● | [6 empty] | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  | ● | 12177.5605
SVS32P-12V | ● | =9...18 В | =9 /=12 В | [6 empty] | ● | [6 empty] | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  | ● | 16671.5152
SVS32P-42V | ● | ~42 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | [6 empty] | ● | [6 empty] | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  | ● | 15422.0658
Серия термокожухов специального применения
WHM32 | ● | ~220 B | =12 / =9 В или ~ 24 В | Термокожух WIZEBOX MILITARY соответствует климатическим характеристикам военной техники. Оснащен устройством предварительного подогрева, позволяющим безопасно подавать питание на телекамеру в термокожухе при температурах до - 55ºС Многоступенчатая система обогрева с суммарной мощностью нагревателей 48Вт Непосредственный обогрев стекла по периметру Рабочий диапазон температур окружающей среды, гр.С: -70…+40 Специальные металлические кабельные вводы, обеспечивающие крепление к корпусу термокожуха металлорукав Металлическая клеммная коробка в комплекте | [19 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  | ● | 36410.2335
WHM32-24V | ● | ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | [20 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  | ● | 30879.3717
WIR26P | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | Термокожух WIZEBOX INFRARED для тепловизоров. Защищает тепловизор с фиксированным объективом от неблагоприятных воздействий окружающей среды в условиях холодного климата. В качестве смотрового стекла используется материал, прозрачный в области 7-14 мкм. Двухстороннее просветляющее покрытие обеспечивает коэффициент пропускания на уровне 94%. | [12 empty] | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  | ● | 84523.7286
WIR26P-12V | ● | =9...18 В | =9 /=12 В | [13 empty] | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  | ● | 89042.0627
TNR32 | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | Термокожух WIZEBOX TRAFFIC предназначен для использования в системах видеонаблюдения с автоматическим распознаванием государственных номерных знаков. Для повышения надежности считывания и распознавания номерных знаков, в термокожухе, в качестве смотрового окна, используется светофильтр, поглощающий область спектра 0,7 - 1,2мкм. | [12 empty] | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  | ● | 16116.8815
TNR32-12V | ● | =9...18 В | =9 /=12 В | [13 empty] | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  | ● | 26793.0712
RR26 | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | радиационностойкий кожух (включая установку телекамеры с объективом 8 или 12 мм) | [31 empty] | 80946.8722
THM40 | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | термокожух для морских условий эксплуатации из нержавеющей стали (минимальная комплектация) | [31 empty] | 98332.741
THM40H-220V | ● | ~220 B | =12 / =9 В или ~ 24 В | термокожух для морских условий эксплуатации из нержавеющей стали (дополнительно: нагреватель монтажной пластины мощностью 20Вт) | [31 empty] | 100889.6456
THM40H-24V | ● | ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | термокожух для морских условий эксплуатации из нержавеющей стали (дополнительно: нагреватель монтажной пластины мощностью 20Вт) | [31 empty] | 103280.6024
THM40HF-220V | ● | ~220 B | =12 / =9 В или ~ 24 В | термокожух для морских условий эксплуатации из нержавеющей стали (дополнительно: нагреватель монтажной пластины мощностью 20Вт) | [31 empty] | 105210.8361
THM40HF-24V | ● | ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | термокожух для морских условий эксплуатации из нержавеющей стали (дополнительно: нагреватель монтажной пластины мощностью 20Вт) | [31 empty] | 104793.7833
THM32 | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | термокожух для морских условий эксплуатации из нержавеющей стали (мини) (минимальная комплектация) | [31 empty] | 98725.775
THM32H-220V | ● | ~220 B | =12 / =9 В или ~ 24 В | термокожух для морских условий эксплуатации из нержавеющей стали (мини) (дополнительно: нагреватель монтажной пластины мощностью 20Вт) | [31 empty] | 100594.8701
THM32H-24V | ● | ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | термокожух для морских условий эксплуатации из нержавеющей стали (мини) (дополнительно: нагреватель монтажной пластины мощностью 20Вт) | [31 empty] | 100476.9599
THM32-IR | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | термокожух для морских условий эксплуатации из нержавеющей стали (мини) для защиты тепловизора (минимальная комплектация) | [31 empty] | 102488.5074
THM32H-220V-IR | ● | ~220 B | =12 / =9 В или ~ 24 В | термокожух для морских условий эксплуатации из нержавеющей стали (мини) для защиты тепловизора (дополнительно: нагреватель монтажной пластины мощностью 20Вт) | [31 empty] | 105110.6336
THM32H-24V-IR | ● | ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | термокожух для морских условий эксплуатации из нержавеющей стали (мини) для защиты тепловизора (дополнительно: нагреватель монтажной пластины мощностью 20Вт) | [31 empty] | 105110.6336
WEX40-220V-03 | ● | ~220 B | =12 / =9 В или ~ 24 В | для защиты телекамер в условиях взрыво- и пожароопасных зон внутри и вне помещений. Уровень взрывозащиты: особо взрывозащищенное электрооборудование. Маркировка взрывозащиты: 1ExdIICT6X. | [31 empty] | 138150.5034
WEX40-24V-03 | ● | ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | для защиты телекамер в условиях взрыво- и пожароопасных зон внутри и вне помещений. Уровень взрывозащиты: особо взрывозащищенное электрооборудование. Маркировка взрывозащиты: 1ExdIICT6X. | [31 empty] | 138150.5034
WEX40-220V-08 | ● | ~220 B | =12 / =9 В или ~ 24 В | для защиты телекамер в условиях взрыво- и пожароопасных зон внутри и вне помещений. Уровень взрывозащиты: особо взрывозащищенное электрооборудование. Маркировка взрывозащиты: 1ExdIICT6X. | [31 empty] | 130024.0032
WEX40-24V-08 | ● | ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | для защиты телекамер в условиях взрыво- и пожароопасных зон внутри и вне помещений. Уровень взрывозащиты: особо взрывозащищенное электрооборудование. Маркировка взрывозащиты: 1ExdIICT6X. | [31 empty] | 130024.0032
WEX40-220V-03 (с блендой) | ● | ~220 B | =12 / =9 В или ~ 24 В | для защиты телекамер в условиях взрыво- и пожароопасных зон внутри и вне помещений. Уровень взрывозащиты: особо взрывозащищенное электрооборудование. Маркировка взрывозащиты: 1ExdIICT6X. Защитная пневматическая бленда в комплекте поставки. | [31 empty] | 158466.7539
WEX40-24V-03 (с блендой) | ● | ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | для защиты телекамер в условиях взрыво- и пожароопасных зон внутри и вне помещений. Уровень взрывозащиты: особо взрывозащищенное электрооборудование. Маркировка взрывозащиты: 1ExdIICT6X. Защитная пневматическая бленда в комплекте поставки. | [31 empty] | 158466.7539
WEX40-220V-08 (с блендой) | ● | ~220 B | =12 / =9 В или ~ 24 В | для защиты телекамер в условиях взрыво- и пожароопасных зон внутри и вне помещений. Уровень взрывозащиты: особо взрывозащищенное электрооборудование. Маркировка взрывозащиты: 1ExdIICT6X. Защитная пневматическая бленда в комплекте поставки. | [31 empty] | 150340.2537
WEX40-24V-08 (с блендой) | ● | ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | для защиты телекамер в условиях взрыво- и пожароопасных зон внутри и вне помещений. Уровень взрывозащиты: особо взрывозащищенное электрооборудование. Маркировка взрывозащиты: 1ExdIICT6X. Защитная пневматическая бленда в комплекте поставки. | [31 empty] | 150340.2537
WCH32 | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | Защищает телекамеры от неблагоприятных воздействий окружающей среды в условиях высоких температур, горячих цехов, химических производств и прочих агрессивных сред. Максимальная температура окружающей среды: +200°C (закаленное стекло), водяное охлаждение. | [31 empty] | 94809.8462
WCH32 T | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | Защищает телекамеры от неблагоприятных воздействий окружающей среды в условиях высоких температур, горячих цехов, химических производств и прочих агрессивных сред. Максимальная температура окружающей среды: +400°C (кварцевое стекло, водяное охлаждение. | [31 empty] | 106660.6199
WCH32 (с блендой) | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | Защищает телекамеры от неблагоприятных воздействий окружающей среды в условиях высоких температур, горячих цехов, химических производств и прочих агрессивных сред. Максимальная температура окружающей среды: +200°C (закаленное стекло), водяное охлаждение. Защитная пневматическая бленда в комплекте поставки. | [31 empty] | 109707.7527
WCH32 T (с блендой) | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | Защищает телекамеры от неблагоприятных воздействий окружающей среды в условиях высоких температур, горячих цехов, химических производств и прочих агрессивных сред. Максимальная температура окружающей среды: +400°C (кварцевое стекло), водяное охлаждение. Защитная пневматическая бленда в комплекте поставки. | [31 empty] | 137134.6909
AWH32 | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | всепогодный низкотемпературный термокожух с очистителем стекла и омывателем (минимальная комплектация) | [31 empty] | 75108.7984
STANDARD для холодного и умеренного климата
Серия 210 (кронштейн МВ20 входит в комплект поставки)
SVS21 | ● | ~220 B | =12 /~24 В | ● | [10 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | 5473.5099
SVS21-24V | ● | ~24 В | =12 /~24 В | ● | [10 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | 5473.5099
SVS21L |  | ~220 В | ~220 В |  | ● | [9 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | 5066.8599
SVS21L-12V |  | =12 В | =12 В |  | ● | [9 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | 5066.8599
SVS21L-24V |  | ~24 В | ~24 В |  | ● | [9 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | 5066.8599
Серия 260 (кронштейн МВ29 входит в комплект поставки)
SVS26 | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В |  |  |  | ● | [8 empty] | ● |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  | 7584.0563
SVS26-12V | ● | =9...18 В | =9 /=12 В |  |  |  | ● | [8 empty] | ● |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  | 13910.5367
SVS26-24V | ● | =18…36 В | =9 /=12 В |  |  |  | ● | [8 empty] | ● |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  | 13093.8234
SVS26-42V | ● | ~42 В | =12 / =9 В или ~ 24 В |  |  |  | ● | [8 empty] | ● |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  | 11153.6215
SVS26L |  | ~220 В | ~220 В | [5 empty] | ● | [5 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | 5767.7835
SVS26L-12V |  | =12 В | =12 В | [5 empty] | ● | [5 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | 5767.7835
SVS26L-24V |  | ~24 В | ~24 В | [5 empty] | ● | [5 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | 5767.7835
Серия 260 (кронштейн c полускрытым каналом МВSC25 входит в комплект поставки)
SVS26-mbsc25 | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В |  |  |  | ● | [8 empty] | ● |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  | 8530.7936
SVS26-12V-mbsc25 | ● | =9...18 В | =9 /=12 В |  |  |  | ● | [8 empty] | ● |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  | 14641.9217
SVS26-42V-mbsc25 | ● | ~42 В | =12 / =9 В или ~ 24 В |  |  |  | ● | [8 empty] | ● |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  | 10259.7813
Серия 320 (кронштейн МВ29 входит в комплект поставки)
SVS32 | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | [6 empty] | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  | 8372.3268
SVS32-12V | ● | =9...18 В | =9 /=12 В | [6 empty] | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  | 13459.516
SVS32-24V | ● | =18…36 В | =9 /=12 В | [6 empty] | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  | 11010.0506
SVS32-42V | ● | ~42 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | [6 empty] | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  | 11939.8604
SVS32L |  | ~220 В | ~220 В | [8 empty] | ● |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | 6385.3975
SVS32L-12V |  | =12 В | =12 В | [8 empty] | ● |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | 6385.3975
SVS32L-24V |  | ~24 В | ~24 В | [8 empty] | ● |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | 6385.3975
Серия 320 (кронштейн с полускрытым каналом МВSC25 входит в комплект поставки)
SVS32-mbsc25 | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | [6 empty] | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  | 9075.2691
SVS32-12V-mbsc25 | ● | =9...18 В | =9 /=12 В | [6 empty] | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  | 14495.6447
SVS32-42V-mbsc25 | ● | ~42 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | [6 empty] | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  | 10969.3856
OPTIMA для умеренного и теплого климата
Серия 260 (кронштейн МВ29 входит в комплект поставки)
WHE26 | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В |  |  |  | ● | [7 empty] | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 7577.9614
WHE26-12V | ● | =9...18 В | =9 /=12 В |  |  |  | ● | [7 empty] | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 13181.1833
WHE26-24V | ● | =18…36 В | =9 /=12 В |  |  |  | ● | [7 empty] | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 13181.805
Серия 260 (кронштейн МВSC25 входит в комплект поставки)
WHE26-mbsc25 | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В |  |  |  | ● | [7 empty] | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 8593.774
WHE26-12V-mbsc25 | ● | =9...18 В | =9 /=12 В |  |  |  | ● | [7 empty] | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 14194.9642
Серия 320 (кронштейн МВ29 входит в комплект поставки)
WHE32 | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | [6 empty] | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 8195.5755
WHE32-12V | ● | =9...18 В | =9 /=12 В | [6 empty] | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 14178.7112
WHE32-24V | ● | =18…36 В | =9 /=12 В | [6 empty] | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 13654.552
Серия 320 (кронштейн МВSC25 входит в комплект поставки)
WHE32-mbsc25 | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | [6 empty] | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 9215.4512
WHE32-12V-mbsc25 | ● | =9...18 В | =9 /=12 В | [6 empty] | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  | 9251.2891
Термокожухи с устройствами обработки и передачи видеосигнала
Термокожухи с устройством передачи видеосигнала по "витой паре" на 1500 м и грозозащитой производства СПЕЦВИДЕОПРОЕКТ (приемник и кронштейн МВ29 входят в комплект поставки)
SV26P-03/04 | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В |  |  | ● | [10 empty] | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  | ● | 33365.3782
SV32P-03/04 | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | [5 empty] | ● | [7 empty] | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  | ● | 33857.0315
SV26-03/04 | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В |  |  | ● | [9 empty] | ● |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  | 31073.7051
SV32-03/04 | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | [5 empty] | ● | [6 empty] | ● |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  | 31612.0858
Термокожухи с устройством передачи (БЕЗ ПРИЕМНИКА!) видеосигнала по "витой паре" на 1500 м и грозозащитой производства СПЕЦВИДЕОПРОЕКТ (кронштейн МВ29 входит в комплект поставки)
SV26P-03/04NR | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В |  |  | ● | [10 empty] | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  | ● | 20088.7085
SV32P-03/04NR | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | [5 empty] | ● | [7 empty] | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  | ● | 20592.5515
SV26-03/04NR | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В |  |  | ● | [9 empty] | ● |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  | 17815.3201
SV32-03/04NR | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | [5 empty] | ● | [6 empty] | ● |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  | 18343.5426
Термокожухи с устройством передачи видеосигнала по "витой паре" на 1000 м (приемник и кронштейн МВ29 входят в комплект поставки)
SV26P-03/04М | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В |  |  | ● | [10 empty] | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  | ● | 21232.5134
SV32P-03/04М | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | [5 empty] | ● | [7 empty] | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  | ● | 21728.2299
SV26-03/04М | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В |  |  | ● | [9 empty] | ● |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  | 18967.2515
SV32-03/04М | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | [5 empty] | ● | [6 empty] | ● |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  | 19499.5372
Термокожухи с устройством передачи видеосигнала по "витой паре" на 1000 м (БЕЗ ПРИЕМНИКА!!! кронштейн МВ29 входят в комплект поставки)
SV26P-03/04МNR | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В |  |  | ● | [10 empty] | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  | ● | 15789.7899
SV32P-03/04МNR | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | [5 empty] | ● | [7 empty] | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  | ● | 15438.4699
SV26-03/04МNR | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В |  |  | ● | [9 empty] | ● |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  | 12555.4428
SV32-03/04МNR | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | [5 empty] | ● | [6 empty] | ● |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  | 15336.7375
Термокожухи с устройством грозозащиты видеосигнала (кронштейн МВ29 входит в комплект поставки)
SV26P-08 | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В |  |  | ● | [10 empty] | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  | ● | 14808.515
SV32P-08 | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | [6 empty] | ● | [6 empty] | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  | ● | 16173.767
SV26-08 | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В |  |  | ● | [9 empty] | ● |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  | 10294.2441
SV32-08 | ● | ~220 B или ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | [6 empty] | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  | 11021.5659
LIGHT для умеренного климата
Серия 210 (кронштейн МВ20 входит в комплект поставки)
LS210 | ● | ~220 В | =12 /~24 В | ● | [10 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | 5636.569
LS210-24V | ● | ~24 В | =12 /~24 В | ● | [10 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | 5636.569
L210 |  | ~220 В | ~220 В |  | ● | [9 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | 5071.2494
L210-12V |  | =12 В | =12 В |  | ● | [9 empty] | ● |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | 5071.2494
L210-24V |  | ~24 В | ~24 В |  | ● | [9 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | 5071.2494
Серия 260 (кронштейн МВ29 входит в комплект поставки)
LS260 | ● | ~220 В | =12 /~24 В |  |  |  |  | ● | [6 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | 7025.2455
LS260-24V | ● | ~24 В | =12 /~24 В |  |  |  |  | ● | [6 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | 7013.3785
L260 |  | ~220 В | ~220 В | [5 empty] | ● | [5 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | 6308.4806
L260-12V |  | =12 В | =12 В | [5 empty] | ● | [5 empty] | ● |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | 6284.7467
L260-24V |  | ~24 В | ~24 В | [5 empty] | ● | [5 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | 6289.4934
Серия 320 (кронштейн МВ29 входит в комплект поставки)
LS320 | ● | ~220 В | =12 /~24 В | [7 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | 7592.4866
LS320-24V | ● | ~24 В | =12 /~24 В | [7 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | 7658.9416
L320 |  | ~220 В | ~220 В | [8 empty] | ● |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | 6932.6831
L320-12V |  | =12 В | =12 В | [8 empty] | ● |  |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | 6911.3226
L320-24V |  | ~24 В | ~24 В | [8 empty] | ● |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | 6913.696
GERMO для установки внутри помещений
Серия 210 (кронштейн МВ20 входит в комплект поставки)
ELS210 | ● | ~220 В | =12 /~24 В | ● | [9 empty] | ● | [6 empty] | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | 4276.843
ELS210-24V | ● | ~24 В | =12 /~24 В | ● | [9 empty] | ● | [6 empty] | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | 4276.843
EL210 |  | ~220 В | ~220 В |  | ● | [8 empty] | ● | [10 empty] | ● |  | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | 4088.5418
EL210-12V |  | =12 В | =12 В |  | ● | [8 empty] | ● | [10 empty] | ● |  | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | 4088.5418
EL210-24V |  | ~24 В | ~24 В |  | ● | [8 empty] | ● | [10 empty] | ● |  | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | 4088.5418
E210 |  |  |  |  | ● | [8 empty] | ● | [10 empty] | ● |  | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | 3806.09
Серия 260 (кронштейн МВ29 входит в комплект поставки)
ELS260 | ● | ~220 В | =12 /~24 В |  |  |  |  | ● | [5 empty] | ● | [6 empty] | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | 6196.9311
ELS260-24V | ● | ~24 В | =12 /~24 В |  |  |  |  | ● | [5 empty] | ● | [6 empty] | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | 6208.7981
EL260 |  | ~220 В | ~220 В | [5 empty] | ● |  |  |  |  | ● | [10 empty] | ● |  | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | 5565.6083
EL260-12V |  | =12 В | =12 В | [5 empty] | ● |  |  |  |  | ● | [10 empty] | ● |  | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | 5553.7414
EL260-24V |  | ~24 В | ~24 В | [5 empty] | ● |  |  |  |  | ● | [10 empty] | ● |  | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | 5553.7414
E260 | [9 empty] | ● |  |  |  | ● | [10 empty] | ● |  | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | 5233.3332
Серия 320 (кронштейн МВ29 входит в комплект поставки)
ELS320 | ● | ~220 В | =12 /~24 В | [7 empty] | ● |  |  | ● | [6 empty] | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | 6882.8419
ELS320-24V | ● | ~24 В | =12 /~24 В | [7 empty] | ● |  |  | ● | [6 empty] | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | 6868.6015
EL320 |  | ~220 В | ~220 В | [8 empty] | ● |  | ● | [10 empty] | ● |  | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | 6265.7595
EL320-12V |  | =12 В | =12 В | [8 empty] | ● |  | ● | [10 empty] | ● |  | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | 7286.3188
EL320-24V |  | ~24 В | ~24 В | [8 empty] | ● |  | ● | [10 empty] | ● |  | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | 6265.7595
E320 | [12 empty] | ● | ● | [10 empty] | ● |  | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | 5886.0165
Термокожух серии IP ready для установки внутри помещений IP камеры с кабелем Ethernet (кронштейн МВ29 входит в комплект поставки)
E260-IP |  |  |  | 260х73х66 мм для IP-телекамер | [9 empty] | -0…+40° C | [10 empty] | ● |  | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | 5190.6121
Термокожух серии AXIS-IP для мегапиксельных IP камер AXIS P1343, 1344, Q1602 (кронштейн МВ29 входит в комплект поставки)
SVS32P-P13 | ● | ~220 B или ~24 В | =20 /=12 /~24В | 250х73х656 мм для IP-телекамер AXIS P1343, 1344, Q1602 | [9 empty] | -55…+40° C | [9 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  | ● | 14209.65
Термокожухи серии ZOOM для установки камер с трансфокатором и IP телекамер (кронштейн МВ29 входит в комплект поставки)
WHT465 | ● | ~220 B | =12 / =9 В или ~ 24 В | 100х110х245 мм для телекамер с трансфокатором | [9 empty] | -40…+40° C |  |  |  | ● | ● |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 19684.9278
WHT465-24V | ● | ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | 100х110х245 мм для телекамер с трансфокатором | [9 empty] | -40…+40° C |  |  |  | ● | ● |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 19684.9278
WHT465IP | ● | ~220 B | =12 / =9 В или ~ 24 В | 100х110х245 мм для IP-телекамер | [9 empty] | -40…+40° C |  |  |  | ● | ● |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 20368.4652
WHT465IP-24V | ● | ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | 100х110х245 мм для IP-телекамер | [9 empty] | -40…+40° C |  |  |  | ● | ● |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 20368.4652
Термокожухи серии IP с увеличенным полезным объёмом для установки IP-камер (кронштейн входит в комплект поставки)
WPT35A | ● | ~220 B | =12 /~24 В | 290х90х80 мм для IP-камер | [9 empty] | -40…+40° C |  |  |  | ● | ● |  |  |  | ● | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● |  | ● |  | 25330.5
WPT35P | ● | ~220 B | =12 /~24 В | 290х90х80 мм для IP-камер | [9 empty] | -40…+40° C |  |  |  | ● | ● |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  | ● | ● | ● |  | ● |  | 26520
Термокожухи серии AV-IP для установки IP камер Arecont Vision и Computar. (кронштейн МВ29 входит в комплект поставки)
SVS26PAV | ● | ~220 B или ~24 В | =15 В | 200х70х66 мм для IP-камер Arecont Vision или Computar | [9 empty] | -55…+40° C |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  |  | 11635.26
SVS26PAV-12V | ● | =9…18 B | =15 В | 190х70х66 мм для IP-камер Arecont Vision или Computar | [9 empty] | -55…+40° C |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  |  | 13630.89
SVS26PAV-42V | ● | ~42 B | =15 В | 200х70х66 мм для IP-камер Arecont Vision или Computar | [9 empty] | -55…+40° C |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  |  | 13390.65
STREET SET - КОМПЛЕКТ ТЕРМОКОЖУХА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
WSS | серия и вид термокожуха по заказу и дополнительные аксессуары для соединения термокожуха и клеммной коробки |  |  | Комплектуется на базе термокожухов WIZEBOX STANDARD и OPTIMA и включает в себя: Термокожух WIZEBOX Герметичную клеммную коробку WIZEBOX с предварительно собранным клеммным блоком Два отрезка кабеля, заключенных в пластиковую гофрированную трубу (тип и длина кабелей определяется при заказе) Особенности: Клеммная коробка и термокожух соединены между собой при помощи гофрированной трубы и специальных фитингов (или кабелем без гофрированной трубы) Вводы кабеля в термокожух и клеммную коробку залиты герметиком Максимально возможное количество электрических соединений уже выполнено Возможна поставка комплектов с телекамерами наружного видеонаблюдения, полностью готовых к применению | [31 empty] | цена выбранного кожуха плюс цена клеммной коробки BG258
WSS с адаптером на столб (-ра) | серия и вид термокожуха по заказу |  |  | Комплектуется на базе термокожухов WIZEBOX STANDARD и OPTIMA и включает в себя: Термокожух WIZEBOX Герметичную клеммную коробку WIZEBOX с предварительно собранным клеммным блоком Адаптер для крепления на столб (-ра) Два отрезка кабеля, заключенных в пластиковую гофрированную трубу (тип и длина кабелей определяется при заказе) Особенности: Клеммная коробка и термокожух соединены между собой при помощи гофрированной трубы и специальных фитингов (или кабелем без гофрированной трубы) Вводы кабеля в термокожух и клеммную коробку залиты герметиком Максимально возможное количество электрических соединений уже выполнено Возможна поставка комплектов с телекамерами наружного видеонаблюдения, полностью готовых к применению | [31 empty] | цена выбранного кожуха плюс цена клеммной коробки BG258 плюс цена адаптера (-ра)
Дополнительные аксессуары для соединения термокожуха и клеммной коробки | [35 empty] | плюс 25 % к стоимости комплекта.
Адаптер (-ра) | диаметр по заказу |  |  | монтажный адаптер на вертикальные опоры для комлекта WSS | [22 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  | 379.5401
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Кронштейны для термокожухов
MBC1 | для 1 термокожуха |  |  | потолочный кронштейн для крепления термокожухов всех серий | [21 empty] | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 2003.3
MBC2 | для 2 термокожухов |  |  | потолочный кронштейн для крепления термокожухов всех серий | [21 empty] | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 2003.3
MBR1 | для 1 термокожуха |  |  | кронштейн на крышу для крепления термокожухов всех серий | [21 empty] | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 1957.8
MBR2 | для 2 термокожухов |  |  | кронштейн на крышу для крепления термокожухов всех серий | [21 empty] | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 2481.7
ME100 | вылет 500 мм |  |  | кронштейн-удлинитель с полускрытым каналом для крепления термокожухов всех серий | [21 empty] | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 6631.3
ME100-1,0 | вылет 1000 мм |  |  | кронштейн-удлинитель с полускрытым каналом для крепления термокожухов всех серий | [21 empty] | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 6854.9
ME100-1,5 | вылет 1500 мм |  |  | кронштейн-удлинитель с полускрытым каналом для крепления термокожухов всех серий | [21 empty] | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 7637.5
ME100-2,0 | вылет 2000 мм |  |  | кронштейн-удлинитель с полускрытым каналом для крепления термокожухов всех серий | [21 empty] | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 9243
ME100-2,5 | вылет 2500 мм |  |  | кронштейн-удлинитель с полускрытым каналом для крепления термокожухов всех серий | [21 empty] | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 9243
MB20 | вылет 200 мм |  |  | настенный кронштейн для крепления термокожухов серии 210 | [21 empty] | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 856.6761
MB29 | вылет 290 мм |  |  | настенный кронштейн для крепления термокожухов серии 260 и 320 | [21 empty] | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 1177.6586
Монтажные адаптеры
МАС15 | прямой угол |  |  | монтажный адаптер на угол здания (монтажные элементы под кронштейн МВ29) | [22 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  | 2147.1124
МАР60 | диаметр по заказу |  |  | монтажный адаптер на вертикальные опоры (монтажные элементы под кронштейн МВ29) | [22 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  | 1592.5
МАР60IX | диаметр по заказу |  |  | монтажный адаптер на вертикальные опоры из нержавеющей стали (под кронштейн МВ29) | [21 empty] | ● | [9 empty] | 1813.1171
МАР55 | диаметр по заказу |  |  | монтажный адаптер на вертикальные опоры (монтажные элементы под кронштейн МВ20) | [22 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  | 1513.8227
МАР55IX | диаметр по заказу |  |  | монтажный адаптер на вертикальные опоры (монтажные элементы под кронштейн МВ20) | [21 empty] | ● | [9 empty] | 1791.4291
MAP80IX | диаметр по заказу |  |  | монтажный адаптер на вертикальные опоры (монтажные элементы под кронштейн МВ37) | [21 empty] | ● | [9 empty] | 3432
MAP100IX | диаметр по заказу |  |  | монтажный адаптер на вертикальные опоры (монтажные элементы под кронштейн МВ37) | [21 empty] | ● | [9 empty] | 4451.2
MAWC100 |  |  |  | монтажный адаптер на горизонтальные и наклонные поверхности (под кронштейн МВ29) | [21 empty] | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 514.0057
Клеммные коробки
BG258 | 160х80х55 мм |  |  | герметичная коробка на 4 кабельных ввода с установленной клеммной колодкой | [24 empty] | ● | ● | [5 empty] | 2257.7212
Монтажные адаптеры с установленной клеммной коробкой
МАР60+BG258 | диаметр по заказу |  |  | монтажный адаптер на вертикальные опоры с установленной клеммной коробкой (монтажные элементы под кронштейн МВ29) | [31 empty] | 3762.8686
МАР60IX+BG258 | диаметр по заказу |  |  | монтажный адаптер на вертикальные опоры из нержавеющей стали с установленной клеммной коробкой (под кронштейн МВ29) | [31 empty] | 4181.4471
МАР55+BG258 | диаметр по заказу |  |  | монтажный адаптер на вертикальные опоры с установленной клеммной коробкой (монтажные элементы под кронштейн МВ20) | [31 empty] | 3743.3494
МАР55IX+BG258 | диаметр по заказу |  |  | монтажный адаптер на вертикальные опоры из нержавеющей стали с установленной клеммной коробкой (под кронштейн МВ20) | [31 empty] | 4159.7591
Монтажные адаптеры с установленным уличным блоком питания
МАР60+PSO | диаметр по заказу |  |  | монтажный адаптер на вертикальные опоры с установленным уличным блоком питания (монтажные элементы под кронштейн МВ29) | [31 empty] | 6274.3395
МАР60IX+PSO | диаметр по заказу |  |  | монтажный адаптер на вертикальные опоры из нержавеющей стали с установленным уличным блоком питания (под кронштейн МВ29) | [31 empty] | 6554.1147
Блоки питания для использования на улице
PSO220 |  | ~220 B | =12 / =9 В или ~ 24 В | 171х121х80 мм (4 кабельных ввода) | [11 empty] | ● |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● | ● | [5 empty] | 4740.9976
PSO24 |  | ~24 В | =12 / =9 В или ~ 24 В | 171х121х80 мм (4 кабельных ввода) | [11 empty] | ● |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● | ● | [5 empty] | 4740.9976
PSO220/24-4L |  | ~220 В | ~ 24 В | обеспечение безопасным напряжением питания ~24В уличных камер видеонаблюдения (суммарный выходной ток до 4А) | [12 empty] | ● | [8 empty] | ● |  |  | ● | ● | [5 empty] | 10631.4594
Шкафы с микроклиматом
TBG600 | 600х380х350 мм |  |  | Шкаф с микроклиматом для установки оборудования. Минимальная комплектация | [26 empty] | ● |  |  |  |  | 61657.466
Защитное оборудование
B90/100-190 | 100-190 мм |  |  | Защитная бленда с внутренним диаметром 82 мм. для термокожухов серий 260 и 320 | [26 empty] | ● |  |  |  |  | 2871.7
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Блоки питания и управления
26.330-01 |  |  |  | Блок питания для термокожухов SVS21, LS210, LS260, LS320 и гермокожухов ELS210, ELS260, ELS320 (входное напряжение ~220В) | [31 empty] | 1277.4234
26.330-03 |  |  |  | Блок питания для термокожухов SVS21, LS210, LS260, LS320 и гермокожухов ELS210, ELS260, ELS320 (входное напряжение ~24В) | [31 empty] | 1277.4234
26.350 |  |  |  | Блок управления для термокожухов SVS32L, SVS26L, SVS21L, L210, L260, L320 и гермокожухов EL210, EL260, EL320 | [31 empty] | 487.9801
02.110 |  |  |  | Блок питания и управления термокожухом SVS26, SVS32, SVS26P, SVS32P | [31 empty] | 1132.1138
02.140 |  |  |  | Трансформатор для блоков питания и управления термокожухов SVS26, SVS32, SVS26P, SVS32P | [31 empty] | 1017.1674
Нагревательные элементы
32.480 |  |  |  | Блок нагревателей для термокожухов SVS26P, SVS32P | [31 empty] | 1132.1138
32.470 |  |  |  | Блок нагревателей для термокожухов SVS26, SVS32 | [31 empty] | 986.8042
BT10/20 |  |  |  | Биметаллическое реле | [31 empty] | 212.5424
Монтажные комплекты для установки телекамер
S-L |  |  |  | Монтажный комплект для установки телекамер SANYO в термокожухи WIZEBOX | [31 empty] | 188.6856
C-L |  |  |  | Монтажный комплект для установки телекамер CNB в термокожухи WIZEBOX | [31 empty] | 188.6856
P-L |  |  |  | Монтажный комплект для установки телекамер PANASONIC в термокожухи WIZEBOX | [31 empty] | 188.6856
Note on B188: цена зависит от диаметра
Note on B204: цена зависит от диаметра
Note on B205: цена зависит от диаметра
Note on B206: цена зависит от диаметра
Note on B207: цена зависит от диаметра
Note on B208: цена зависит от диаметра
Note on B209: цена зависит от диаметра
Note on B214: цена зависит от диаметра
Note on B215: цена зависит от диаметра
Note on B216: цена зависит от диаметра
Note on B217: цена зависит от диаметра
Note on B219: цена зависит от диаметра
Note on B220: цена зависит от диаметра
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм
66 мм